## 成分表
食品成分データベース
下記のアドレスをクリックして下さい。
http://fooddb.mext.go.jp/index.pl
表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
μgは、百万分の一グラムを表す。
食品成分 |  | 廃 | エ | 水 | た | 脂 | 炭 | 灰 | エ | ア | ト | レ | α | β | β | β | レ | ビ | α | β | γ | δ | ビ | ビ | ビ | ナ | ビ | ビ | 葉 | パ | ビ | ビ | 脂 | 飽 | 一 | 多 | コ | 水 | 不 | 食 | 食 | 重 | n-3 | n-6 | 4:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 24:00 | 10:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | 24:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 21:05 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 未 | 重 | 削
|  | 棄 | ネ | 分 | ん | 質 | 水 | 分 | ネ | ミ | リ | チ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | チ | タ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | タ | タ | タ | イ | タ | タ | 酸 | ン | オ | タ | 肪 | 和 | 価 | 価 | レ | 溶 | 溶 | 物 | 塩 | 量 | 系 | 系 | [9 empty] | ANT |  | ISO |  | ANT | [16 empty] | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-6 | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | n-3 |  | n-6 | n-3 | n-6 | n-3 | 同 | 量 | 除
|  | 率 | ル |  | ぱ |  | 化 |  | ル | ノ | ア | ノ | カ | カ | ク | カ | ノ | ミ | ト | ト | ト | ト | ミ | ミ | ミ | ア | ミ | ミ |  | ト | チ | ミ | 酸 | 脂 | 不 | 不 | ス | 性 | 性 | 繊 | 相 | 変 | 多 | 多 | 酪 | ヘ | ヘ | オ | デ | ラ | ト | ミ | ペ | ペ | パ | パ | ヘ | ヘ | ス | ア | ベ | リ | デ | ミ | ペ | パ | ヘ | オ | イ | ド | テ | ヘ | ヘ | ヘ | リ | α | γ | オ | イ | イ | イ | ア | イ | ヘ | ド | ド | ド | ド | ド | 定
|  |  | ギ |  | く |  | 物 |  | ギ | 酸 | シ | ｜ | ロ | ロ | リ | ロ | ｜ | ン | コ | コ | コ | コ | ン | ン | ン | シ | ン | ン |  | テ | ン | ン | 総 | 肪 | 飽 | 飽 | テ | 食 | 食 | 維 | 当 | 化 | 価 | 価 | 酸 | キ | プ | ク | カ | ウ | リ | リ | ン | ン | ル | ル | プ | プ | テ | ラ | ヘ | グ | セ | リ | ン | ル | プ | レ | コ | コ | ト | キ | キ | キ | ノ | ｜ | ｜ | ク | コ | コ | コ | ラ | コ | ン | コ | コ | コ | コ | コ
|  |  | ｜ |  | 質 |  |  |  | ｜ | 組 | ル | ル | テ | テ | プ | テ | ル | D | フ | フ | フ | フ | K | B | B | ン | B | B |  | ン |  | C | 量 | 酸 | 和 | 和 | ロ | 物 | 物 | 総 | 量 | 率 | 不 | 不 |  | サ | タ | タ | ン | リ | デ | ス | タ | タ | ミ | ミ | タ | タ | ア | キ | ン | ノ | ン | ス | タ | ミ | タ | イ | セ | セ | ラ | サ | サ | サ | ｜ | リ | リ | タ | サ | サ | サ | キ | サ | イ | サ | サ | サ | サ | サ
[10 empty] | 成 | グ |  | ン | ン | ト | ン | 当 |  | ェ | ェ | ェ | ェ |  | 1 | 2 |  | 6 | 1 |  | 酸 |  |  |  |  | 脂 | 脂 | ｜ | 繊 | 繊 | 量 |  |  | 飽 | 飽 |  | ン | ン | ン | 酸 | ン | カ | チ | デ | デ | チ | チ | デ | デ | リ | ジ | 酸 | セ | 酸 | ト | デ | ト | デ | ン | ン | ン | コ | デ | デ | デ | ル | ノ | ノ | デ | ジ | ト | テ | ド | ペ | コ | ジ | テ | ペ | ペ | ヘ
[10 empty] | に | リ |  |  |  | キ | 当 | 量 |  | ロ | ロ | ロ | ロ | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 肪 | 肪 | ル | 維 | 維 |  |  |  | 和 | 和 |  | 酸 | 酸 | 酸 |  | 酸 | ン | ン | カ | カ | ン | ン | カ | カ | ン | ン |  | リ |  | レ | セ | レ | セ | 酸 | 酸 | 酸 | セ | カ | カ | カ | 酸 | レ | レ | カ | エ | リ | ト | ン | ン | サ | エ | ト | ン | ン | キ
[10 empty] | よ | セ |  |  |  | サ | 量 |  |  | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | [12 empty] | 酸 | 酸 | [6 empty] | 脂 | 脂 | [6 empty] | 酸 | 酸 | ン | ン | 酸 | 酸 | ン | ン | 酸 | 酸 |  | ン |  | イ | ン | イ | ン |  |  |  | ン | ジ | ト | テ |  | ン | ン | テ | ン | エ | ラ | 酸 | タ | ペ | ン | ラ | タ | タ | サ
[10 empty] | る | ロ |  |  |  | ン |  |  |  | ル | ル | ル | ル | [20 empty] | 肪 | 肪 | [8 empty] | 酸 | 酸 |  |  | 酸 | 酸 |  |  |  | 酸 |  | ン | 酸 | ン | 酸 |  |  |  | 酸 | エ | リ | ト |  | 酸 | 酸 | ト | 酸 | ン | エ |  | エ | ン | 酸 | エ | エ | エ | エ
[10 empty] | た | ｜ |  |  |  | チ | [27 empty] | 酸 | 酸 | [19 empty] | 酸 |  | 酸 | [5 empty] | ン | エ | ラ |  |  |  | ラ |  | 酸 | ン |  | ン | タ |  | ン | ン | ン | ン
[10 empty] | ん | ル |  |  |  | ン | [56 empty] | 酸 | ン | エ | bar: 重 系 ヘ キ サ デ カ テ; 重 系 ヘ キ サ テ ト ラ; 重 系 ヘ キ サ ペ ン タ to 重 系 ヘ キ サ コ サ ペ; 重 系 ヘ キ サ テ ト ラ to 重 系 ヘ キ サ ヘ キ サ
[10 empty] | ぱ | 当 | [61 empty] | 酸 | ン | bar: 重 系 ヘ キ サ デ カ テ; 重 系 ヘ キ サ コ サ ペ
[10 empty] | く | 量 | [62 empty] | 酸 | bar: 重 系 ヘ キ サ デ カ テ; 重 系 ヘ キ サ コ サ ペ
質
| 単位 | % | kcal | g | g | g | g | g | kJ | g | g | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | % | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | [14 empty] | mg | g | bar: 重 系 ヘ キ サ ノ レ ン to 重 系 ヘ キ サ ヘ キ サ
TOTAL |  |  | 350 | 15.5 | 6.8 | 2.7 | 73.8 | 1.2 | 1464 | 5.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 6.3 | 0.45 | 0 | 27 | 1.36 | 6 | 0 | 2.34 | 0.62 | 0.82 | 0.9 | 0 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0 |  | 0.03 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 520 | 0 | 2 | 0 | 47 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 800 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 860 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
穀類/こめ/[水稲穀粒]/玄米 |  | 0 | 350 | 15.5 | 6.8 | 2.7 | 73.8 | 1.2 | 1464 | 5.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tr | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 6.3 | 0.45 | 0 | 27 | 1.36 | 6 | 0 | 2.34 | 0.62 | 0.82 | 0.9 | 0 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0 |  | 0.03 | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 18 | 1 |  | 520 |  | 2 |  | 47 | 13 | 6 | 12 | - | 0 | - | 6 | Tr | 800 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | 860 | 33 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
このボタンは印刷されません。
このボタンは印刷されません。

## 抽出
STQ法前処理シート
本シート使用時の注意点
1 | 作業開始時に本シート必要事項（黄色、ピンクのセル）に入力する。
| 黄色のセルは直接入力(PC) |  |  | ピンクのセルはプルダウンから選択 |  |  | ただし作業時に直接記入することも可とする。
2 | 作業開始前に本シートを印刷、バインダーに挟み作業中は常に携帯すること。
3 | 肌色（薄橙）のセルは作業中に手書きで入力する。
4 | 各工程終了時に□に✓を入れる（水色のセル）
5 | 本フローと異なる作業を行った場合は変更箇所を二重線で訂正すること。
[5 empty] | 抽出 |  |  |  | 日付 | 2016-01-13
| n = | 1 | ※Excel上で入力 | [5 empty] | 前処理番号 | CS160113A-1
| 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb（ng/mL） | ※Excel上で入力 |  |  |  | 試料名 | 玄米
|  | ※作成時および使用期限確認時に✓ | [6 empty] | 担当者 | 小西
| 農薬種 | □ | HPC-LC-MIX-1
成分表
|  | □ | HPC-LC-MIX-2 | [5 empty] | 水分 | 15.5 | %
[9 empty] | タンパク質 | 6.8 | %
|  |  | ※プルダウンメニューから選択、または直接記入する。 | [5 empty] | 脂質 | 2.7 | %
器具確認時および重量秤量時に□に✓を入れる | [8 empty] | 脂肪酸総量 | 2.34 | %
□ | 試料調整 | 大容量凍結粉砕器 |  |  | ※プルダウンメニューから選択
□ | 試料量 |  |  |  | g | ※直接記入
□ | ドライアイス量 |  |  |  | g | ※直接記入
□ | 容器予冷用ドライアイス量 |  |  |  | g | ※直接記入 |  |  | 試験部位
米： 玄米
各工程終了時に□に✓を入れる
□ | 試料採取 | 5 | g 精秤（50mL遠沈管）、遠沈管に抽出液番号を貼付・記入
[5 empty] | ※Excel上で入力 |  | ※自動計算
|  | 添加 | □ | ST | 2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
|  |  | □ | ST |  | ppm（ng/uL） |  | uL
|  | 含浸15分 | □ |  | ～ |  |  |  | ※秤量時に記入
[5 empty] | ※Excel上で入力 |  |  |  | サンプル名 | 量 | 単位
|  | 添加 | □ | 水 | 10 | mL （5分間放置） |  |  |  |  | g
|  | 含浸15分 | □ |  | ～
g
|  | 添加 | □ | アセトニトリル | 10 | mL |  |  |  |  | g
※Excel上で入力
□ | ホモジナイズ（ジェネレーター：1min） | [9 empty] | g
|  | 添加 | □ | NaCl：1g （*1.0-1.1内） | [6 empty] | g
|  |  | □ | クエン酸3Na2水和物：1g （*1.0-1.1内）
|  |  | □ | クエン酸水素2Na1.5水和物：0.5g （*0.50-0.55内） | [6 empty] | g
|  |  | □ | MgSO4：無水硫酸マグネシウム4g （*4.0-4.4内）
*10.00-10.20g 内
□ | 振とう（1min）
□ | 遠心分離（3000rpm 5分間）
| 成分表 |  |  |  | 100g中
| 水分 |  |  | 15.5 | g |  |  | 脂肪酸総量 |  |  | 2.34 | g
| たんぱく質 |  |  | 6.8 | g |  |  | 飽和脂肪酸 |  |  | 0.62 | g
| 脂質 |  |  | 2.7 | g |  |  | 一価不飽和脂肪酸 |  |  | 0.82 | g
| 炭水化物 |  |  | 73.8 | g |  |  | 多価不飽和脂肪酸 |  |  | 0.9 | g
| トリアシルグリセロール当量 |  |  | 2.4 | g |  |  | パルミチン酸 (16:0) |  |  | 520 | mg
| カロテン |  |  | 1 | ug |  |  | ステアリン酸 (18:0) |  |  | 47 | mg
| トコフェノール | ビタミンE |  | 1.4 | mg |  |  | オレイン酸 (18:1) |  |  | 800 | mg
| レチノール | ビタミンA |  | 0 | ug |  |  | リノール酸 (18:2) |  |  | 860 | mg
| カロシェロール | ビタミンD |  | 0 | ug |  |  | α-リノレイン酸 (18:3) |  |  | 33 | mg
| フェロキノン | ビタミンK |  | 0 | ug
| コレステロール |  |  | 0.9 | mg
| 植物繊維総量 |  |  | 2.3 | g

## AU-GCB法
STQ法前処理シート | [5 empty] | AU-GCB法
[11 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
| □ | 分取 | アセトニトリル層抽出液 1mL | [7 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[11 empty] | 試料名 |  | 玄米
|  |  | □ | 加液 | アセトニトリル-水（1/1) 1mL | [5 empty] | 担当者
|  | 試料瓶 | [8 empty] | 試料採取量 |  | 5 | g
[11 empty] | 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb
| 自動前処理装置にセット | [9 empty] | 水添加量 |  | 10 | mL
| □ | STQ-L200 |  | □ | ST-L300
成分表
|  | □ | メソッドを選択 |  |  |  |  | ※記入 |  |  | 水分 |  | 15.5 | g
[11 empty] | タンパク質 |  | 6.8 | g
|  | □ | 使用前点検実施 | [7 empty] | 脂質 |  | 2.7 | g
[11 empty] | 炭水化物 |  | 73.8 | g
[11 empty] | 脂肪酸 |  | 2.34 | 2.34
| 分取 | 1 | mL |  | 試料 | 0.25 | g 相当
| 精製 | Smart-SPE C18-30
|  |  | 洗液 | アセトニトリル-水（4/1） 1mL
流出液
|  |  | 添加 | 10%(w/w)食塩水 20mL
| 保持 | Smart-SPE C18-50
N2乾燥 3分間
| 連結 | 精製 | Smart-SPE PSA-30
|  |  | 溶出 | アセトン-ヘキサン(15/85) 1mL
流出液
|  |  | □ | 添加 | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d |  |  |  | 20 | uL
|  |  | □ | 添加 | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） |  | 12.5 | uL
| □ | 定容 | 1 | mL | (アセトン-ヘキサンで調整 ） |  |  |  |  | □ | spikeサンプル調製
| 農薬 | 2.5 | ppb |  |  |  |  | GC/MS
|  | PEG |  |  | 20 | ppm |  | 大量注入 |  | 25 | uL
|  | Phenanthrene-d |  |  | 20 | ppb |  |  | 試料 |  |  | 6.25 | mg
|  | Diazinon-d |  |  | 12.5 | ppb |  |  | 農薬 |  |  | 0.0625 | ng
[9 empty] | PEG |  |  | 500 | ng
| スタンダードの作成 | [7 empty] | Phenanthrene-d |  |  | 0.5 | ng
| 目標濃度 |  | 1.25 | ppb |  |  |  |  | Diazinon-d |  |  | 0.3125 | ng
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 12.5 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL |  |  | バイアル瓶
[10 empty] | 番号 | 確認 | 試料名・コメント
| 目標濃度 |  | 2.5 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL
| 目標濃度 |  | 3.75 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 37.5 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL

## AU-LC法
STQ法前処理シート | [5 empty] | A-LC法
[12 empty] | 日付 | 2016-01-13
| □ | 分取 | アセトニトリル層抽出液 2mL | [8 empty] | 前処理番号 | CS160113A-1
[12 empty] | 試料名 | 玄米
担当者
|  | 試料瓶 | [9 empty] | 試料採取量 | 5 | g
[12 empty] | 試料中添加濃度 | 10 | ppb
| 自動前処理装置にセット | [10 empty] | 水添加量 | 10 | mL
| □ | STQ-L200 |  | □ | ST-L300
成分表
|  | □ | メソッドを選択 |  |  |  |  | ※記入 |  |  |  | 水分 | 15.5 | g
[12 empty] | タンパク質 | 6.8 | g
|  | □ | 使用前点検実施 | [8 empty] | 脂質 | 2.7 | g
[12 empty] | 炭水化物 | 73.8 | g
[12 empty] | 脂肪酸 | 2.34 | g
作業実施時に□に✓を入れる
| 分取 | 1 | mL |  | 試料 | 0.5 | g 相当
|  | ※直接入力 |  |  |  | ※自動計算
コンディショニング
アセトン 2mL
| 精製 | Smart-SPE C18-50 +PSA-30 |  |  |  |  | アセトニトリル 2mL
※プルダウンから選択
|  |  | 溶出 | 0.4%ギ酸含有ﾒﾀﾉｰﾙ(pH2.5) 1mL
流出液
|  |  | 添加 | 水 0.5mL
コンディショニング
アセトン 2mL
| 精製 | Smart-SPE C18-50 |  |  |  |  | メタノール-水(4/1) 2mL
※プルダウンから選択
|  |  | 洗液 | メタノール-水(4/1) 1mL
流出液
|  |  | □ | 添加 | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） |  | 25 | uL
□ | 定容 | 4 | mL | (水で調整 ）
| 農薬 | 1.25 | ppb |  | LC/MS/MS
[5 empty] | 注入量 | 5 | uL
[5 empty] | 試料 | 0.625 | mg
[5 empty] | 農薬 | 0.00625 | ng
| スタンダードの作成 | [8 empty] | バイアル瓶
| 目標濃度 |  | 0.625 | ppb | [5 empty] | 番号 | 確認 | 試料名・コメント
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 12.5 | uL
| 目標濃度 |  | 1.25 | ppb
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
| 目標濃度 |  | 1.875 | ppb
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 37.5 | uL
※LC‐STD用混合液調整方法
アセトニトリル25mL＋メタノール45mL＋水30mL

## MA-GCB法
STQ法前処理シート | [5 empty] | MA-GCB法
[5 empty] | 前処理方法 | [5 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
[6 empty] | ※プルダウンから選択 |  |  |  |  | 前処理番号 |  | CS160113A-1
各工程終了時に□に✓を入れる | [10 empty] | 試料名 |  | 玄米
□ | 分取 | 0.5 | mL |  | 試料 | 0.25 | g 相当 |  |  |  | 担当者
|  | ※Excel上で入力 |  |  |  | ※自動計算 |  |  |  |  | 試料採取量 |  | 5 | g
|  |  | □ | 添加 | 水 0.2mL | コンディショニング |  |  |  |  | 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb
[7 empty] | アセトン 2mL |  |  |  | 水添加量 |  | 10 | mL
□ | 精製 | Smart-SPE C18-30 |  |  |  |  | アセトニトリル-水（4/1） 2mL
|  | ※プルダウンから選択 | [8 empty] | 成分表
|  |  | □ | 洗液 | アセトニトリル-水（4/1） 1mL | [5 empty] | 水分 |  | 15.5 | g
| 流出液 | [9 empty] | タンパク質 |  | 6.8 | g
[6 empty] | コンディショニング |  |  |  |  | 脂質 |  | 2.7 | g
|  |  | □ | 添加 | 水 2mL |  | ｱｾﾄﾝ-ﾍｷｻﾝ(15/85) 2mL |  |  |  | 炭水化物 |  | 73.8 | g
[7 empty] | アセトン 2mL |  |  |  | 脂肪酸 |  | 2.34 | g
□ | 保持 | Smart-SPE PLS3-10 |  |  |  |  | 水 2mL
※プルダウンから選択
流出液
|  |  | □ | 添加 | 15%(w/w)食塩水 20mL
□ | 再保持 | Smart-SPE PLS3-10
|  |  | □ | 吸引乾燥 3分間 |  |  |  | コンディショニング
アセトン 2mL
□ | 連結 | 精製 | Smart-SPE SI-30 +PSA-30 | [5 empty] | ｱｾﾄﾝ-ﾍｷｻﾝ 2mL
※プルダウンから選択
|  |  | □ | 溶出 | アセトン-ヘキサン(15/85) 1mL
|  | 流出液 |  |  | ※プルダウンから選択
|  |  | □ | 添加 | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d |  |  |  | 20 | uL
| □ | 定容 | 1 | mL | (アセトン-ヘキサンで調整 ）
| 農薬 | 2.5 | ppb |  |  |  |  | GC/MS
|  | PEG |  |  | 20 | ppm |  | 大量注入 |  | 25 | uL
|  | Phenanthrene-d |  |  | 20 | ppb |  |  | 試料 |  |  | 6.25 | mg
|  | Diazinon-d |  |  | 12.5 | ppb |  |  | 農薬 |  |  | 0.0625 | ng
[9 empty] | PEG |  |  | 500 | ng
| スタンダードの作成 | [7 empty] | Phenanthrene-d |  |  | 0.5 | ng
| 目標濃度 |  | 1.25 | ppb |  |  |  |  | Diazinon-d |  |  | 0.3125 | ng
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 12.5 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL |  |  | バイアル瓶
[10 empty] | 番号 | 確認 | 試料名・コメント
| 目標濃度 |  | 2.5 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL
| 目標濃度 |  | 3.125 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 31.25 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 40 | uL

## MA-GCA法
STQ法前処理シート | [5 empty] | M-GCA新法
[11 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
[11 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[11 empty] | 試料名 |  | 玄米
□ | 分取 | 1 | mL |  | 試料 | 0.5 | g 相当 |  |  |  | 担当者
|  | ※直接入力 |  |  |  | ※自動計算
[6 empty] | コンディショニング |  |  |  |  | 試料採取量 |  | 5 | g
[7 empty] | アセトン 2mL |  |  |  | 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb
□ | 精製 | Smart-SPE C18-50 |  |  |  |  | アセトニトリル 2mL |  |  |  | 水添加量 |  | 10 | mL
※プルダウンから選択
|  |  | □ | 洗液 | アセトニトリル 0.2mL | [5 empty] | 成分表
| 流出液 | [9 empty] | 水分 |  | 15.5 | g
|  |  | □ | 添加 | トルエン 0.4mL | [5 empty] | タンパク質 |  | 6.8 | g
[11 empty] | 脂質 |  | 2.7 | g
|  |  | □ | 添加 | 無水硫酸Mg 0.3g | [5 empty] | 炭水化物 |  | 73.8 | g
[6 empty] | コンディショニング |  |  |  |  | 脂肪酸 |  | 2.34 | g
アセトン 2mL
□ | 精製 | Smart-SPE GCS-20 +PSA-30 |  |  |  |  | ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ-ﾄﾙｴﾝ(3/1) 2mL
※プルダウンから選択
|  |  | □ | 洗液 | ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ-ﾄﾙｴﾝ(3/1) 0.6mL
流出液
|  |  | □ | 添加 | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d |  |  |  | 30 | uL
□ | 定容 | 2 | mL | (ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ-ﾄﾙｴﾝで調整 ）
GC/MS
| 農薬 | 2.5 | ppb |  |  |  |  | 大量注入 |  | 20 | uL
|  | PEG |  |  | 15 | ppm |  |  | 試料 |  |  | 5 | mg
|  | Phenanthrene-d |  |  | 15 | ppb |  |  | 農薬 |  |  | 0.05 | ng
|  | Diazinon-d |  |  | 12.5 | ppb |  |  | PEG |  |  | 300 | ng
[9 empty] | Phenanthrene-d |  |  | 0.3 | ng
[9 empty] | Diazinon-d |  |  | 0.25 | ng
| スタンダードの作成 | [8 empty] | バイアル瓶
| 目標濃度 |  | 1.25 | ppb | [5 empty] | 番号 | 確認 | 試料名・コメント
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 12.5 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 30 | uL
| 目標濃度 |  | 2.5 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 30 | uL
| 目標濃度 |  | 3.125 | ppb
| メス試験管 |  | 2 | mL | アセトン/ヘキサンで調整
|  |  | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 31.25 | uL
[5 empty] | 0.1%PEG(300) + 1ppmPhenanthrene-d /ｱｾﾄﾝ | 30 | uL

## MA-LC法
STQ法前処理シート | [5 empty] | M-LC法
[9 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
[9 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
作業実施時に□に✓を入れる | [8 empty] | 試料名 |  | 玄米
□ | 分取 | 1 | mL |  | 試料 | 0.5 | g 相当 |  | 担当者
|  | ※直接入力 |  |  |  | ※自動計算
[6 empty] | コンディショニング |  |  | 試料採取量 |  | 5 | g
[7 empty] | アセトン 2mL |  | 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb
□ | 精製 | Smart-SPE C18-50 +PSA-30 |  |  |  |  | アセトニトリル 2mL |  | 水添加量 |  | 10 | mL
※プルダウンから選択
|  |  | □ | 溶出 | 0.4%ギ酸含有ﾒﾀﾉｰﾙ(pH2.5) 1mL |  |  |  | 成分表
| 流出液 | [7 empty] | 水分 |  | 15.5 | g
|  |  | □ | 添加 | 水 0.5mL |  |  |  | タンパク質 |  | 6.8 | g
[6 empty] | コンディショニング |  |  | 脂質 |  | 2.7 | g
[7 empty] | アセトン 2mL |  | 炭水化物 |  | 73.8 | g
□ | 精製 | Smart-SPE C18-50 |  |  |  |  | メタノール-水(4/1) 2mL |  | 脂肪酸 |  | 2.34 | g
※プルダウンから選択
|  |  | □ | 洗液 | メタノール-水(4/1) 1mL
流出液
□ | 定容 | 4 | mL | (水で調整 ）
| 農薬 | 1.25 | ppb |  | LC/MS/MS
[5 empty] | 注入量 | 5 | uL
[5 empty] | 試料 | 0.625 | mg
[5 empty] | 農薬 | 0.00625 | ng
| スタンダードの作成 | [6 empty] | バイアル瓶
| 目標濃度 |  | 0.625 | ppb |  |  |  | 番号 | 確認 | 試料名・コメント
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 12.5 | uL
| 目標濃度 |  | 1.25 | ppb
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 25 | uL
| 目標濃度 |  | 1.875 | ppb
□ | メス試験管 |  | 4 | mL | LC-STD用混合液で調整※
|  | □ | ST | 0.2 | ppm（ng/uL） | 37.5 | uL

## 測定
STQ法前処理シート |  |  |  |  | 測定＆解析
[8 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
[8 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[8 empty] | 試料名 |  | 玄米
担当者
| GC-MS使用機種（使用した機種の□に✓を入れる） | [9 empty] | ※記入
| □ | Q1000GC | □ | 5975C |  | □ | TQ8030 | □ | 7000C
測定メソッド
メソッドのスクリーンショットを撮ったら□に✓を入れる
| 測定データフォルダ： |  | （ ）
| GCメソッド： |  | （ ）
| PALメソッド： |  | （ ）
| LVIメソッド： |  | （ ）
| □ | メソッドのスクリーンショットをPowerpointに張り付ける | [5 empty] | 日付
[8 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[8 empty] | 試料名 |  | 玄米
担当者
※記入
|  | 解析メソッド | （ ）
| LC-MS/MS使用機種（使用した機種の□に✓を入れる） | [6 empty] | 日付 |  | 2016-01-13
| □ | LCMSMS 3200 |  | □ | LCMSMS 4500Q |  |  | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[8 empty] | 試料名 |  | 玄米
| 測定メソッド | [6 empty] | 担当者
| メソッドのスクリーンショットを撮ったら□に✓を入れる | [9 empty] | ※記入
| プロジェクト名： |  | （ ）
|  | POSメソッド： | （ ）
|  | NEGメソッド： | （ ）
| □ | メソッドのスクリーンショットをPowerpointに張り付ける | [5 empty] | 日付
[8 empty] | 前処理番号 |  | CS160113A-1
[8 empty] | 試料名 |  | 玄米
担当者
※記入
|  | 解析メソッド： | （ ）
|  | 解析メソッド： | （ ）

## データベース
No. | 担当者 | 試料名 | 農薬種 | 固相種類 | 前処理方法 | 溶出溶媒 | 粉砕器
1 | [7 empty] | *１は未記入にして、自由に入力できるようにしておく。
2 | 担当A | ほうれん草 | HPC-GC－MIX | Smart-SPE C18-30 | MA-GCA | アセトン-ヘキサン(15/85) 1mL | 大容量凍結粉砕器
3 | 担当B | 玄米 | HPC-LC-MIX-1 | Smart-SPE C18-50 | MA-GCB1 | アセトン-ヘキサン(1/9) 1mL | フードプロセッサー
4 |  |  | HPC-LC-MIX-2 | Smart-SPE PSA-30 | MA-GCB2 | アセトン-ヘキサン(5/95) 1mL | ブレンダ― | *付け足すなり、変更するなり自由に。
5 |  |  |  | Smart-SPE PSA-40 | MA-GCB3 | アセトン-ヘキサン(1/4) 1mL | ミル
6 |  |  |  | Smart-SPE PLS3-10 | MA-LC | アセトン-ヘキサン(3/7) 1mL
7 |  |  |  | Smart-SPE PLS3-20 | AU-GCB1 | ヘキサン 1mL
8 |  |  |  | Smart-SPE PBX-10 | AU-GCB2 | ﾄﾙｴﾝ-ｱｾﾄﾝ-ﾍｷｻﾝ(10/15/75) 1mL
9 |  |  |  | Smart-SPE PBX-20 | AU-GCB3 | 0.4%ギ酸含有ﾒﾀﾉｰﾙ(pH2.5) 0.5mL
10 |  |  |  | Smart-SPE GCS-20 +PSA-30 | AU-LC | メタノール 0.5mL
|  |  |  | Smart-SPE SAX-30 +PSA-30 |  | 0.4%ギ酸含有ﾒﾀﾉｰﾙ(pH2.5) 1mL
|  |  |  | Smart-SPE SI-30 +PSA-30 |  | メタノール 1mL
Smart-SPE GCS-20 +SI-30 +PSA-30
Smart-SPE GCS-20 +SAX-30 +PSA-30
Smart-SPE C18-30 +PSA-30
Smart-SPE C18-50 +PSA-30

## 取扱説明
STQ法（添加回収試験）シート |  |  |  |  | 抽出法
[8 empty] | 日付 | 08.12.05 |  |  | 前処理番号
| GC-A法 |  |  |  | 入力 |  |  | 前処理番号 | A081205A |  |  | A | 添加回収試験
| GC-B法 |  |  |  | 選択 |  |  | 試料名 | 苺 |  |  | U | 定量（通常分析）
| LC法 |  |  | ＊他は入力せずに、プリントアウトして記入。 |  |  |  | 担当者 | 佐々野 |  |  | T | 実験
[13 empty] | ＊-******A | 試料１
| n = | 3 | [10 empty] | ＊-******B | 試料２
| 試料中添加濃度 |  | 10 | ppb（ng/mL） |  | *添加回収試験の時の濃度を入力 | [6 empty] | ＊-******C | 試料３
| 農薬種 | M 280：2ppm Acetone 081225作成 | [5 empty] | 番号 | 量 | 単位
|  | KANTO MIX22 10ppm 081225開封 | [5 empty] | U1 | 10.14 | g
[8 empty] | A1 | 10.12 | g | *試料採取した時の量を手で記入
[8 empty] | A2 | **.** | g
[8 empty] | A3 |  | g
[8 empty] | A4 |  | g
[8 empty] | A5 |  | g
*10.00-10.20内
| 試料調整 | フードプロセッサー、ミル
| 試料細断 | 200 | g | *ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰに入れるおおよその量
| 試料採取 | 10 | g 精秤（50mL遠沈管）、遠沈管に抽出液番号を貼付・記入
|  | 添加 | 内標 I.S. Pyrimiphos-methyl-d 10ng/uL(ppm)を50uL
|  |  | ST | 2 | ppm（ng/uL） | 50 | uL | *使用するスタンダードの濃度を入力
|  |  | 水 |  | mL （5分間放置） |  |  | *水を添加する時にその量を入力
|  | 添加 | アセトニトリル：10mL（ディスペット）
ホモジナイズ（ジェネレーター：1min）
|  | 添加 | NaCl：1g （*1.0-1.1内）
クエン酸3Na2水和物：1g （*1.0-1.1内）
クエン酸水素2Na1.5水和物：0.5g （*0.50-0.55内）
MgSO4：無水硫酸マグネシウム4g （*4.0-4.4内）
振とう（1min）
遠心分離（3000rpm 5分間）
*すぐに蓋を開ける

## 試験部位
食 品 | 検 体 | 食品：検体
大麦及びそば | 脱穀した種子 | 大麦及びそば： 脱穀した種子
小麦及びライ麦 | 玄麦 | 小麦及びライ麦： 玄麦
米 | 玄米 | 米： 玄米
とうもろこし | 外皮，ひげ及びしんを除いた種子 | とうもろこし： 外皮，ひげ及びしんを除いた種子
その他の穀類 | 脱穀した種子 | その他の穀類： 脱穀した種子
えんどう，小豆類，そら豆及び大豆 | 豆 | えんどう，小豆類，そら豆及び大豆： 豆
らつかせい | 殻を除去したもの | らつかせい： 殻を除去したもの
その他の豆類 | 豆 | その他の豆類： 豆
あんず，うめ，おうとう，すもも及びネクタリン | 果梗及び種子を除去したもの | あんず，うめ，おうとう，すもも及びネクタリン： 果梗及び種子を除去したもの
もも | 果皮及び種子を除去したもの | もも： 果皮及び種子を除去したもの
オレンジ，グレープフルーツ，なつみかんの果実全体，ライム及びレモン | 果実全体 | オレンジ，グレープフルーツ，なつみかんの果実全体，ライム及びレモン： 果実全体
なつみかん及びみかん | 外果皮を除去したもの | なつみかん及びみかん： 外果皮を除去したもの
なつみかんの外果皮 | へたを除去したもの | なつみかんの外果皮： へたを除去したもの
その他のかんきつ類果実 | 果実全体 | その他のかんきつ類果実： 果実全体
西洋なし,日本なし，マルメロ及びりんご | 花おち,しん及び果梗の基部を除去したもの | 西洋なし,日本なし，マルメロ及びりんご： 花おち,しん及び果梗の基部を除去したもの
びわ | 果梗，果皮及び種子を除去したもの | びわ： 果梗，果皮及び種子を除去したもの
アボカド及びマンゴー | 種子を除去したもの | アボカド及びマンゴー： 種子を除去したもの
キウィー | 果皮を除去したもの | キウィー： 果皮を除去したもの
グアバ | へたを除去したもの | グアバ： へたを除去したもの
なつめやし | へた及び種子を除去したもの | なつめやし： へた及び種子を除去したもの
パイナップル | 冠芽を除去したもの | パイナップル： 冠芽を除去したもの
パッションフルーツ及びパパイヤ | 果実全体 | パッションフルーツ及びパパイヤ： 果実全体
バナナ | 果柄部を除去したもの | バナナ： 果柄部を除去したもの
いちご，クランベリー，ハックルベリー，ブラックベリー及びブルーベリー | へたを除去したもの | いちご，クランベリー，ハックルベリー，ブラックベリー及びブルーベリー： へたを除去したもの
ラズベリー | 果実全体 | ラズベリー： 果実全体
その他のベリー類果実 | へたを除去したもの | その他のベリー類果実： へたを除去したもの
かき | へた及び種子を除去したもの | かき： へた及び種子を除去したもの
すいか，まくわうり及びメロン類果実 | 果皮を除去したもの | すいか，まくわうり及びメロン類果実： 果皮を除去したもの
ぶどう | 果梗を除去したもの | ぶどう： 果梗を除去したもの
その他の果実 | 可食部 | その他の果実： 可食部
かぶ類の根及びだいこん類の根 | 泥を水で軽く洗い落としたもの | かぶ類の根及びだいこん類の根： 泥を水で軽く洗い落としたもの
かぶ類の葉，クレソン，ケール，だいこん類の葉及び芽キャベツ | 変質葉を除去したもの | かぶ類の葉，クレソン，ケール，だいこん類の葉及び芽キャベツ： 変質葉を除去したもの
カリフラワー及びブロッコリー | 葉を除去したもの | カリフラワー及びブロッコリー： 葉を除去したもの
キャベツ及びはくさい | 外側変質葉及びしんを除去したもの４個をそれぞれ４等分し，各々から１等分を集めたもの | キャベツ及びはくさい： 外側変質葉及びしんを除去したもの４個をそれぞれ４等分し，各々から１等分を集めたもの
きような及びこまつな | 根及び変質葉を除去したもの | きような及びこまつな： 根及び変質葉を除去したもの
西洋わさび | 泥を水で軽く洗い落とした根 | 西洋わさび： 泥を水で軽く洗い落とした根
チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜 | 可食部 | チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜： 可食部
かんしよ，こんにやくいも，さといも類，ばれいしよ，やまいも及びその他のいも類 | 泥を水で軽く洗い落としたもの | かんしよ，こんにやくいも，さといも類，ばれいしよ，やまいも及びその他のいも類： 泥を水で軽く洗い落としたもの
ほうれんそう | 赤色根部を含み、ひげ根および変質葉を除去したもの | ほうれんそう： 赤色根部を含み、ひげ根および変質葉を除去したもの
玉ねぎ、にんにく、ねぎ及びわけぎ | 外皮及びひげ根を除去したもの | 玉ねぎ、にんにく、ねぎ及びわけぎ： 外皮及びひげ根を除去したもの
かぼちゃ、きゅうり及びしろうり | つるを除去したもの | かぼちゃ、きゅうり及びしろうり： つるを除去したもの
レタス | 外側変質葉及びしんを除去したもの | レタス： 外側変質葉及びしんを除去したもの
トマト及びなす | へたを除去したもの | トマト及びなす： へたを除去したもの

## 脂肪酸
記号 | 脂 肪 酸
| 系 統 名※1 |  | 慣 用 名
炭素数：二重結合数 | 和 名 | 英 名 | 和 名 | 英 名
4:00 | ブタン酸 | butanoic acid | 酪酸* | butyric acid
6:00 | ヘキサン酸* | hexanoic acid | カプロン酸※2 | caproic acid
7:00 | ヘプタン酸* | heptanoic acid
8:00 | オクタン酸* | octanoic acid | カプリル酸※2 | caprylic acid
10:00 | デカン酸* | decanoic acid | カプリン酸※2 | capric acid
12:00 | ドデカン酸 | dodecanoic acid | ラウリン酸* | lauric acid
13:00 | トリデカン酸* | tridecanoic acid
14:00 | テトラデカン酸 | tetradecanoic acid | ミリスチン酸* | myristic acid
15:0※3 | ペンタデカン酸* | pentadecanoic acid
16:0※3 | ヘキサデカン酸 | hexadecanoic acid | パルミチン酸* | palmitic acid
17:0※3 | ヘプタデカン酸* | heptadecanoic acid
18:00 | オクタデカン酸 | octadecanoic acid | ステアリン酸* | stearic acid
20:00 | イコサン酸 | icosanoic acid | アラキジン酸* | arachidic acid
22:00 | ドコサン酸 | docosanoic acid | ベヘン酸* | behenic acid
24:00 | テトライコサン酸 | tetraicosanoic acid | リグノセリン酸* | lignoceric acid
10:01 | デセン酸* | decenoic acid
14:01 | テトラデセン酸 | tetradecenoic acid | ミリストレイン酸* | myristoleic acid
15:01 | ペンタデセン酸* | pentadecenoic acid
16:01 | ヘキサデセン酸 | hexadecenoic acid | パルミトレイン酸* | palmitoleic acid
17:01 | ヘプタデセン酸* | heptadecenoic acid
18:01 | オクタデセン酸 | octadecenoic acid | オレイン酸* ※4 | oleic acid
20:01 | イコセン酸* | icosenoic acid | エイコセン酸※6 | eicosenoic acid
22:01 | ドコセン酸* ※7 | docosenoic acid
24:01 | テトラコセン酸* | tetracosenoic acid
16:02 | ヘキサデカジエン酸* | hexadecadienoic acid
16:03 | ヘキサデカトリエン酸* | hexadecatrienoic acid
16:04 | ヘキサデカテトラエン酸* | hexadecatetraenoic acid
17:02 | ヘプタデカジエン酸 | heptadecadienoic acid
18:02 | オクタデカジエン酸 | octadecadienoic acid
18:2 n-6※5 | オクタデカジエン酸(n-6) | octadecadienoic acid(n-6) | リノール酸* | linoleic acid
18:03 | オクタデカトリエン酸 | octadecatrienoic acid
18:3 n-3※5 | オクタデカトリエン酸(n-3) | octadecatrienoic acid(n-3) | α‐リノレン酸* | α‐linolenic acid
18:3 n-6 | オクタデカトリエン酸(n-6) | octadecatrienoic acid(n-6) | γ‐リノレン酸* | γ‐linolenic acid
18:4 n-3 | オクタデカテトラエン酸* | octadecatetraenoic acid
20:2 n-6 | イコサジエン酸* | icosadienoic acid | エイコサジエン酸※6 | eicosadienoic acid
20:3 n-6 | イコサトリエン酸* | icosatrienoic acid | エイコサトリエン酸※6 | eicosatrienoic acid
20:4 n-3 | イコサテトラエン酸(n-3)* | icosatetraenoic acid(n-3) | エイコサテトラエン酸※6 | eicosatetraenoic acid
20:4 n-6 | イコサテトラエン酸(n-6) | icosatetraenoic acid(n-6) | アラキドン酸* | arachidonic acid
20:5 n-3 | イコサペンタエン酸* | icosapentaenoic acid | エイコサペンタエン酸※6 | eicosapentaenoic acid
21:5 n-3 | ヘンイコサペンタエン酸* | henicosapentaenoic acid
22:02 | ドコサジエン酸* | docosadienoic acid
22:4 n-6 | ドコサテトラエン酸* | docosatetraenoic acid
22:5 n-3 | ドコサペンタエン酸(n-3)* | docosapentaenoic acid(n-3)
22:5 n-6 | ドコサペンタエン酸(n-6)* | docosapentaenoic acid(n-6)
22:6 n-3 | ドコサヘキサエン酸* | docosahexaenoic acid

## PEG
ポリエチレングリコール（PEG）
C2H4O | 44
PEG３００ | 282
| M.W. | R.T.
-2 | 370 | 11.4
-1 | 326 | 15.4
0 | 282 | 20.2
+1 | 326 | 25.3
+2 | 370 | 30.1
+3 | 414 | 33.4
+4 | 458